## Feuil1
Estimation de son autonomie
Cette feuille de calcul a été élaborée par l'association AAVL qui la met gracieusement à votre disposition. Vous trouverez sur notre site d'autres feuilles, dans d'autres domaines et des conseils auprès de nos membres.
|  |  |  | Seules les cellules |  |  |  | sont à renseigner
Capacité du parc batterie
Saisissez la capacité nominale de votre parc batterie | [10 empty] | Ah | en | C/20
Choisissez ici le type de batterie | [7 empty] | plomb | 1 - Remplissez la valeur nominale
plomb | gel | agm | rolls | solaire | W | A | 0
Elements consommateurs
Fonctionnant sous une tension de 24 Volts continus
Nom de l'élément |  |  |  | Puissance absorbée en W ou |  |  |  |  | Temps d'utilisation |  |  | Ah par jour
consomateur |  |  |  | intensitée absorbée en A |  |  |  |  | en heures
Lumières | [7 empty] | W |  | Heures |  | 0 | Ah
Pompe à eau | [7 empty] | W |  | Heures |  | 0 | Ah
Chaudière | [7 empty] | W |  | Heures |  | 0 | Ah
Aérothermes | [7 empty] | W |  | Heures |  | 0 | Ah
[8 empty] | W |  | Heures |  | 0 | Ah
[8 empty] | W |  | Heures |  | 0 | Ah
Réfrigérateur: donnez la consomation annuelle en KWH/an: | [9 empty] | KWh/an |  | 0 | Ah
[10 empty] | BILAN en 24V: |  | 0 | Ah
Fonctionnant sous une tension de 12 Volts continus
Nom de l'élément |  |  |  | Puissance absorbée en W ou |  |  |  |  | Temps d'utilisation |  |  | Ah par jour
consomateur |  |  |  | intensitée absorbée en A |  |  |  |  | en heures
Lumières | [7 empty] | W |  | Heures |  | 0 | Ah
Pompe à eau | [7 empty] | W |  | Heures |  | 0 | Ah
Autoradio | [7 empty] | W |  | Heures |  | 0 | Ah
Téléviseur | [7 empty] | W |  | Heures |  | 0 | Ah
Hotte aspirante | [7 empty] | W |  | Heures |  | 0 | Ah
Antenne satellite | [7 empty] | W |  | Heures |  | 0 | Ah
Chaudière | [7 empty] | W |  | Heures |  | 0 | Ah
Aérothermes | [7 empty] | W |  | Heures |  | 0 | Ah
[8 empty] | W |  | Heures |  | 0 | Ah
[8 empty] | W |  | Heures |  | 0 | Ah
Réfrigérateur: donnez la consomation annuelle en KWH/an: | [9 empty] | KWh/an |  | 0 | Ah
[10 empty] | BILAN en 24V: |  | 0 | Ah
Fonctionnant sous une tension de 220 Volts alternatif
Nom de l'élément |  |  |  | Puissance absorbée en W ou |  |  |  |  | Temps d'utilisation |  |  | Ah par jour
consomateur |  |  |  | intensitée absorbée en A |  |  |  |  | en heures
Lumières | [7 empty] | W |  | Heures |  | 0 | Ah
Pompe à eau | [7 empty] | W |  | Heures |  | 0 | Ah
Téléviseur | [7 empty] | W |  | Heures |  | 0 | Ah
Hotte aspirante | [7 empty] | W |  | Heures |  | 0 | Ah
Chaudière | [7 empty] | W |  | Heures |  | 0 | Ah
Cumulus | [7 empty] | W |  | Heures |  | 0 | Ah
[8 empty] | W |  | Heures |  | 0 | Ah
[8 empty] | W |  | Heures |  | 0 | Ah
Réfrigérateur: donnez la consomation annuelle en KWH/an: | [9 empty] | KWh/an |  | 0 | Ah
[10 empty] | BILAN en 24V: |  | 0 | Ah
[8 empty] | BILAN TOTAL EN 24V |  |  |  | 0 | Ah
Votre autonomie estimée sans apport est de : | [8 empty] | heures |  | ou de |  | Jours
Note on G17: Bond : Saississez la valeur, sans oublier de choissir l'unité à droite dans le menu déroulant
Note on G18: Bond : Saississez la valeur, sans oublier de choissir l'unité à droite dans le menu déroulant
Note on G19: Bond : Saississez la valeur, sans oublier de choissir l'unité à droite dans le menu déroulant
Note on G20: Bond : Saississez la valeur, sans oublier de choissir l'unité à droite dans le menu déroulant
Note on G21: Bond : Saississez la valeur, sans oublier de choissir l'unité à droite dans le menu déroulant
Note on G22: Bond : Saississez la valeur, sans oublier de choissir l'unité à droite dans le menu déroulant
Note on G28: Bond : Saississez la valeur, sans oublier de choissir l'unité à droite dans le menu déroulant
Note on G29: Bond : Saississez la valeur, sans oublier de choissir l'unité à droite dans le menu déroulant
Note on G30: Bond : Saississez la valeur, sans oublier de choissir l'unité à droite dans le menu déroulant
Note on G31: Bond : Saississez la valeur, sans oublier de choissir l'unité à droite dans le menu déroulant
Note on G32: Bond : Saississez la valeur, sans oublier de choissir l'unité à droite dans le menu déroulant
Note on G33: Bond : Saississez la valeur, sans oublier de choissir l'unité à droite dans le menu déroulant
Note on G34: Bond : Saississez la valeur, sans oublier de choissir l'unité à droite dans le menu déroulant
Note on G35: Bond : Saississez la valeur, sans oublier de choissir l'unité à droite dans le menu déroulant
Note on G36: Bond : Saississez la valeur, sans oublier de choissir l'unité à droite dans le menu déroulant
Note on G37: Bond : Saississez la valeur, sans oublier de choissir l'unité à droite dans le menu déroulant
Note on G43: Bond : Saississez la valeur, sans oublier de choissir l'unité à droite dans le menu déroulant
Note on G44: Bond : Saississez la valeur, sans oublier de choissir l'unité à droite dans le menu déroulant
Note on G45: Bond : Saississez la valeur, sans oublier de choissir l'unité à droite dans le menu déroulant
Note on G46: Bond : Saississez la valeur, sans oublier de choissir l'unité à droite dans le menu déroulant
Note on G47: Bond : Saississez la valeur, sans oublier de choissir l'unité à droite dans le menu déroulant
Note on G48: Bond : Saississez la valeur, sans oublier de choissir l'unité à droite dans le menu déroulant
Note on G49: Bond : Saississez la valeur, sans oublier de choissir l'unité à droite dans le menu déroulant
Note on G50: Bond : Saississez la valeur, sans oublier de choissir l'unité à droite dans le menu déroulant
Note on J10: Bond : Cliquez sur la cellule pour choisir le type de batterie
Note on J17: Bond : Cliquez sur la cellule pour choisir l'unité ( W ou A)
Note on J18: Bond : Cliquez sur la cellule pour choisir l'unité ( W ou A)
Note on J19: Bond : Cliquez sur la cellule pour choisir l'unité ( W ou A)
Note on J20: Bond : Cliquez sur la cellule pour choisir l'unité ( W ou A)
Note on J21: Bond : Cliquez sur la cellule pour choisir l'unité ( W ou A)
Note on J22: Bond : Cliquez sur la cellule pour choisir l'unité ( W ou A)
Note on J28: Bond : Cliquez sur la cellule pour choisir l'unité ( W ou A)
Note on J29: Bond : Cliquez sur la cellule pour choisir l'unité ( W ou A)
Note on J30: Bond : Cliquez sur la cellule pour choisir l'unité ( W ou A)
Note on J31: Bond : Cliquez sur la cellule pour choisir l'unité ( W ou A)
Note on J32: Bond : Cliquez sur la cellule pour choisir l'unité ( W ou A)
Note on J33: Bond : Cliquez sur la cellule pour choisir l'unité ( W ou A)
Note on J34: Bond : Cliquez sur la cellule pour choisir l'unité ( W ou A)
Note on J35: Bond : Cliquez sur la cellule pour choisir l'unité ( W ou A)
Note on J36: Bond : Cliquez sur la cellule pour choisir l'unité ( W ou A)
Note on J37: Bond : Cliquez sur la cellule pour choisir l'unité ( W ou A)
Note on J43: Bond : Cliquez sur la cellule pour choisir l'unité ( W ou A)
Note on J44: Bond : Cliquez sur la cellule pour choisir l'unité ( W ou A)
Note on J45: Bond : Cliquez sur la cellule pour choisir l'unité ( W ou A)
Note on J46: Bond : Cliquez sur la cellule pour choisir l'unité ( W ou A)
Note on J47: Bond : Cliquez sur la cellule pour choisir l'unité ( W ou A)
Note on J48: Bond : Cliquez sur la cellule pour choisir l'unité ( W ou A)
Note on J49: Bond : Cliquez sur la cellule pour choisir l'unité ( W ou A)
Note on J50: Bond : Cliquez sur la cellule pour choisir l'unité ( W ou A)
Note on L9: Bond : A remplir en premier: La capacité nominale du parc de batteries.